## 표지
삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
[ 기 계 설 비 내 역 서 ]
2025 , 10

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
구 분 비 목 |  |  | 구 성 비 | 금 액 | 비 고
순 공 사 원 가 | 재료비 | 직 접 재 료 비 |  |  |  | A1 | 0 | 0
|  | 간 접 재 료 비 |  | 0 |  | A2 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | A | 0 | 0
| 노무비 | 직 접 노 무 비 |  |  |  | B1 | 0 | 0
|  | 간 접 노 무 비 | 직.노*15% | 0 |  | B2 | 0.15 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | B | 0 | 0
| 경 비 | 기 계 경 비 |  |  |  | C4 | 0 | 0
|  | 산 재 보 험 료 | (노)*3.56% | 0 |  | C10 | 0.0356 | 0
|  | 고 용 보 험 료 | (노)*1.01% | 0 |  | C11 | 0.0101 | 0
|  | 건 강 보 험 료 | (직.노)*3.545% | 0 |  | C12 | 0.03545 | 0
|  | 연 금 보 험 료 | (직.노)*4.5% | 0 |  | C13 | 0.045 | 0
|  | 노인 장기 요양보험료 | (건강보험료)*12.95% | 0 |  | C14 | 0.1295 | 0
|  | 퇴 직 공 제 부 금 비 | (직.노)*2.3% | 0 |  | C15 | 0.023 | 0
|  | 산업 안전 보건관리비 | (재+직.노)*3.11% | 0 |  | C16 | 0.0311 | 0
|  | 기 타 경 비 | (재+노)*4.6% | 0 |  | C20 | 0.046 | 0
|  | 환 경 보 전 비 | (재+직.노+기.경)*0.3% | 0 |  | C25 | 0.003 | 0
|  | 품 질 관 리 비 |  |  |  | C33 | 0 | 0
|  | 소 계 |  | 0 |  | C | 0 | 0
| 계 |  |  | 0 |  | X | 0 | 0
일 반 관 리 비 |  |  | (재+노+경)*8% | 0 |  | D | 0.08 | 0
이 윤 |  |  | (노+경+일)*15% | 0 |  | E | 0.15 | 0
폐 기 물 처 리 비 | [5 empty] | U2 | 0 | 0
총 원 가 |  |  |  | 0 |  | F | 0 | 0
상 수 도 인 입 분 담 금 |  |  |  | 별도 |  | Y | 0 | #REF!
총 공 사 금 액 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | #REF!
0

## 공종리스트
공 종 리 스 트
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
No | 공 종 명 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액
0101 | [8 empty] | 0 | 0 |  | 01 | 0101 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 합 계 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 01 | 1 | 1190079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11229036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 943229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0102 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 내역서
내 역 서
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 기계경비 | 운반비 | 작업부산물 | 관급 | 외주비 | 장비비 | 폐기물처리비 | 가설비 | 잡비제외분 | 사급자재대 | 관급자재대 | 작업부산물1 | 소방시설공사업 배상책임공제 | 부가가치세 | T. A. B 공 사 | 자동제어공사 | 품 질 관 리 | 재 해 예 방 기 술 지 도 | 상수도인입분당금 |  | 사용자항목10 | 사용자항목11 | 사용자항목12 | 사용자항목13 | 사용자항목14 | 사용자항목15 | 사용자항목16 | 사용자항목17 | 사용자항목18 | 사용자항목19 | 간접재료비 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
1. 옥외 배관 공사
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 04 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
소모품비 | 배관의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20 | A0400000000
관보온(고무발포보온) | D50 X 40T | M | 180 | [6 empty] | 0 | 일위 1호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M | 439 | [6 empty] | 0 | 일위 2호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D50 | EA | 8 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA | 11 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA | 14 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 용접식 | 레듀셔 S10, D65 | EA | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스배관용접(알곤용접) | D50 | 개소 | 46 | [6 empty] | 0 | 일위 14호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소 | 135 | [6 empty] | 0 | 일위 15호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플랜지(스테인레스) SOFF | D50 | 개 | 12 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개 | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플랜지 패킹 | D50 (비석면)10K | 개 | 6 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개 | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개 | 28 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 엘보, 나사식 | EA | 2 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA | 14 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA | 21 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA | 7 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
버터플라이밸브(STS) | D65mm×0.98MPa, 기어 | EA | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
부동급수전(STS) | 20×1650 | EA | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조 | 7 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA | 7 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
라인마크부설 | 수도용 | 개소 | 22 | [6 empty] | 0 | 일위 10호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트포장 절단 |  | M | 823 | [6 empty] | 0 | 단산 16호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2 | 491 | [6 empty] | 0 | 일위 18호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트포장깨기 | 기계 | M3 | 147 | [6 empty] | 0 | 단산 17호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
아스팔트 | 표층용 | TON | 147 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3 | 573 | [6 empty] | 0 | 단산 4호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3 | 573 | [6 empty] | 0 | 단산 3호 |  |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 배관공 | 인 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
노무비 | 보통인부 | 인 | 0 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 23 | A0200000000
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. 폐기물처리비
폐기물상차비 | 폐콘크리트,폐아스팔트 기준 | TON | 147 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 03 | 폐기물처리비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물운반비 | 폐콘크리트,폐아스팔트,30km 기준 | TON | 147 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 03 | 폐기물처리비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | TON | 147 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 03 | 폐기물처리비 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## 일위표지
삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
[ 기 계 설 비 일 위 대 가 표 ]
2025 , 10
0

## 일위대가목록
일 위 대 가 표 목 록
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 구분
일위 1호 | 관보온(고무발포보온) | D50 X 40T | M
일위 2호 | 관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M
일위 10호 | 라인마크부설 | 수도용 | 개소
일위 12호 | 무근콘크리트 | 손비빔 1:3:6 | M3
일위 14호 | 스테인레스배관용접(알곤용접) | D50 | 개소
일위 15호 | 스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소
일위 18호 | 일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2 | [8 empty] | 토목1-5-5

## 일위대가표
일 위 대 가 명 세 서
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
[일위 1호] - [관보온(고무발포보온) D50 X 40T M]
고무발포 보온재 | 난연 D50 x 40T | M | 1.05 | [6 empty] | 0 |  |  | 03 | 기계경비 | 1
접착제 | 고무발포단열재용 | kg | 0.017 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
난연보강테이프(검정) | 폴 50Mx 길이50M | 롤 | 0.032 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
배관식별색상띠(마스테이프) | 100mmx10M 컬러 | M | 0.24 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
소모품비 | 보온재의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0300000000
노무비 | 보온공 | 인 | 0.0774 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.0387 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 2호] - [관보온(고무발포보온) D65 X 40T M]
고무발포 보온재 | 난연 D65 x 40T | M | 1.05 | [6 empty] | 0 |  |  | 03 | 기계경비 | 1
접착제 | 고무발포단열재용 | kg | 0.017 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
난연보강테이프(검정) | 폴 50Mx 길이50M | 롤 | 0.032 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
배관식별색상띠(마스테이프) | 100mmx10M 컬러 | M | 0.24 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
소모품비 | 보온재의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0300000000
노무비 | 보온공 | 인 | 0.0999 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.0495 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 10호] - [라인마크부설 수도용 개소]
비압력용경질폴리염화비닐관(고무링접합) | PVC관(VN SDR 33, 구 VG2), D100 | M | 0.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
라인마크 | 수도용 | EA | 1 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
무근콘크리트 | 손비빔 1:3:6 | M3 | 0.002 | [6 empty] | 0 |  |  |  | 기계경비 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.02 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 12호] - [무근콘크리트 손비빔 1:3:6 M3]
시멘트 | 40KG | 포 | 5.5 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
모래 | 대구(도착도) | M3 | 0.47 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
자갈 | 25mm이하 | M3 | 0.94 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
노무비 | 콘크리트공 | 인 | 0.85 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.82 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 14호] - [스테인레스배관용접(알곤용접) D50 개소]
TIG용접봉(알곤용접용) | D3.2 | kg | 0.168 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
알곤 |  | L | 265 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
노무비 | 용접공 | 인 | 0.119 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0200000000 | 재료비
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 15호] - [스테인레스배관용접(알곤용접) D65 개소]
TIG용접봉(알곤용접용) | D3.2 | kg | 0.313 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
알곤 |  | L | 699 | [6 empty] | 0 |  |  | 01 | 기계경비 | 1
노무비 | 용접공 | 인 | 0.167 | [6 empty] | 0 |  |  | 02 | 기계경비 | 1
공구손료 | 노무비의 2% | 식 | 1 | [6 empty] | 0 |  | 0.02 |  | 기계경비 | 1 | 23 | A0200000000
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
[일위 18호] - [일반아스팔트포장 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 M2]
노무비 | 포장공 | 인 | 0.006666 | [9 empty] | 02 | 기계경비 | 1
노무비 | 보통인부 | 인 | 0.003333 | [9 empty] | 02 | 기계경비 | 1
플레이트 콤팩터 | 1.5ton | HR | 0.026666 | [10 empty] | 기계경비 | 1
진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR | 0.026666 | [10 empty] | 기계경비 | 1
로더(타이어) | 0.57 ㎥ | HR | 0.026666 | [10 empty] | 기계경비 | 1
물탱크(살수차) | 5500L | HR | 0.013333 | [10 empty] | 기계경비 | 1
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0

## 단가표지
삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
[ 기 계 설 비 단 가 대 비 표 ]
2025 , 10
0

## 단가대비표
단 가 대 비 표
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 물가자료 |  | 물가정보 |  | 조사단가 | 상반기 |  | 적용단가 | 비 고
|  |  | 단 가 | Page | 단 가 | Page | 단 가 | 단 가 | Page |  |  | 구분
경유 | 경유, 저유황 | L
고무발포 보온재 | 난연 D65 x 40T | M
고무발포 보온재 | 난연 D50 x 40T | M
공업용휘발유 | 공업용휘발유, 무연 | L
난연보강테이프(검정) | 폴 50Mx 길이50M | 롤
라인마크 | 수도용 | EA
모래 | 대구(도착도) | M3
배관식별색상띠(마스테이프) | 100mmx10M 컬러 | M
버터플라이밸브(STS) | D65mm×0.98MPa, 기어 | EA
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA
부동급수전(STS) | 20×1650 | EA
비압력용경질폴리염화비닐관(고무링접합) | PVC관(VN SDR 33, 구 VG2), D100 | M
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 엘보, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D50 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 레듀셔 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA
시멘트 | 40KG | 포 | [8 empty] | ① 자재분류적용
아스팔트 | 표층용 | TON
알곤 |  | L
자갈 | 25mm이하 | M3 | [8 empty] | 시내도착도
접착제 | 고무발포단열재용 | kg
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA
치즐 | 0.7㎥ | EA
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개
플랜지 패킹 | D50 (비석면)10K | 개
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개
플랜지(스테인레스) SOFF | D50 | 개
TIG용접봉(알곤용접용) | D3.2 | kg
노무비 | 건설기계운전사 | 인
노무비 | 배관공 | 인
노무비 | 보온공 | 인
노무비 | 보통인부 | 인
노무비 | 용접공 | 인 | [8 empty] | 용접공(일반)
노무비 | 일반기계운전사 | 인 | [8 empty] | 운전사(기계)
노무비 | 콘크리트공 | 인
노무비 | 특별인부 | 인
노무비 | 포장공 | 인
노무비 | 화물차운전사 | 인
굴착기(무한궤도) | 0.7 ㎥ | 대 | [8 empty] | 공통8-5-1(0201)25'개정
굴착기(유압식백호우) | 0.7 ㎥ | 대 | [8 empty] | 공통8-5-1(0201)25'개정
대형 브레이카 | 0.7 ㎥용 | 대 | [8 empty] | 공통8-5-1(0230)
동력분무기 | 4.85kw | 대 | [8 empty] | 공통8-5-8(7210)
로더(타이어) | 0.57 ㎥ | 대 | [8 empty] | 공통8-5-1(0302)
물탱크(살수차) | 5500 L | 대 | [8 empty] | 공통8-5-8(7204)
진동롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 대 | [8 empty] | 공통8-5-2(1305)
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 mm | 대 | [8 empty] | 공통8-5-5(4430)
폐기물상차비 | 폐콘크리트,폐아스팔트 기준 | TON
폐기물운반비 | 폐콘크리트,폐아스팔트,30km 기준 | TON
폐기물처리비 | 폐콘크리트 | TON
플레이트 콤팩터 | 1.5 ton | 대 | [8 empty] | 공통8-5-2(1730)

## 단가산출서목록
단 가 산 출 서 목 록
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 구분
단산 3호 | 구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
단산 4호 | 구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
단산 16호 | 아스팔트포장 절단 |  | M
단산 17호 | 아스팔트포장깨기 | 기계 | M3

## 단가산출서
단 가 산 출 서
산 출 근 거 | 재 료 비 | 노 무 비 | 경 비 | 합 계 | 비 고
[6 empty] | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분
[] - [보도용 블록 재설치(소형)/A-TYPE 0.1㎡이하(재사용) M2]
합 계
[] - [구조물되메우기(기계80%+인력20%) 보통토사 M3]
1. 기 계 (80%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
굴삭기(무한궤도) 0.7M3+브레이카 HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 40055
버킷용량(㎥) : q = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | q | 0.7
버킷계수 : k = 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.9
토량환산계수 : f = 1/1.25 = 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.8
작업효율 : E = 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.65
1회사이클시간(초) : Cm = 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Cm | 18
시간당작업량(㎥/hr) : Q = (3600*q*k*f*E)/Cm = 65.52 | [8 empty] | 0 | Q | 65.52
재료비 : 21,395 / 65.52*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 65.52*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 40,055 / 65.52*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 40055
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
2. 인 력 (20%) | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (0.2*0.2) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.04 | 0 | 169804 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [구조물터파기(기계80%+인력20%) 보통토사 M3]
1) 기계80%(백호우0.7) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
굴착기(무한궤도) 1.0㎥ HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 28955
용량계수 : q = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | q | 0.7
토량환산계수에서의 토량변화율 : L = 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | L | 1.25
토량환산계수 : f = 0.875/1.25 = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.7
버킷계수 : k = 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.9
작업효율 : E = 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.75
1회 사이클 시간 : Cm = 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Cm | 18
시간당작업량 : Q = 3600*q*k*f*E/Cm = 66.15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Q | 66.15
재료비 : 21,395 / 66.15*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 66.15*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 28,955 / 66.15*0.8 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 28955
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
2) 인력(20%) | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (0.1*0.2) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.02 | 0 | 169804 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [터파기 백호 0.7㎥ (기계50%+인력50%) M3]
1) 기계50%(백호우0.7) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
굴삭기(유압식백호우) 0.7M3 HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 11891 | 7368
용량계수 : q = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | q | 0.7
토량환산계수에서의 토량변화율 : L = 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | L | 1.3
토량환산계수 : f = 1/L = 0.769 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.769
버킷계수 : k = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.7
작업효율 : E = 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.65
1회 사이클 시간 : Cm = 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Cm | 18
시간당작업량 : Q = 3600*q*k*f*E/Cm = 48.98 | [8 empty] | 0 | Q | 48.98
재료비 : 21,395 / 48.98*0.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 11,891 / 48.98*0.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 11891
경 비 : 7,368 / 48.98*0.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 7368
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
2) 인력(50%) | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (0.26*0.5) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.13 | 0 | 169804 | 0
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [무근콘크리트깨기 T=30cm이상(대형브레이커+0.7㎥) M3]
1.굴삭기, 대형브레이카 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
굴착기(유압식백호우)+브레카 0.7M3 HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 35102
시간당작업량 : Q = (2.6+4.6)/2 = 3.6 | [8 empty] | 0 | Q | 3.6
재료비 : 21,395 / 3.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 3.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 35,102 / 3.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 35102
[9 empty] | 0 |  | 0
2.보조인부 | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/(8*3.6)) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.03472 | 0 | 169804 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
3.치즐소모비 | [8 empty] | 0 |  | 0
치즐 0.7㎥ EA 223,000 * (0.01/3.6) | [6 empty] | 01 | 기계경비 | 1 |  | 0.0027778 | 223000 | 0 | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
4. 들어내기 | [8 empty] | 0 |  | 0
굴착기(무한궤도) 0.7㎥ HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 22501 | 57077 | 24001
용량계수 : q1 = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | q1 | 0.7
토량환산계수 : f = 1/1.5 = 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.67
작업효율 : E = 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.45
버킷계수 : k = 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.55
1회 사이클 시간 : Cm = 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Cm | 20
시간당작업량 : Q = (3600*q1*k*f*E)/Cm = 20.894 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Q | 20.894
재료비 : 22,501 / 20.894 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 22501
노무비 : 57,077 / 20.894 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 24,001 / 20.894 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 24001
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [아스팔트포장깨기 기계 M3]
1.기계사용료 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
가)굴착기(유압식백호우)+브레카 0.7M3 HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 35102
시간당작업량(㎥/hr) : Q = 16 | [8 empty] | 0 | Q | 16
재료비 : 21,395 / 16 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 16 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 35,102 / 16 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 35102
2. 보조인부 | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/(16*8)) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.00781 | 0 | 169804 | 0
3. 치즐소모비 | [8 empty] | 0 |  | 0
치즐 0.7㎥ EA 223,000 * (0.01/16) | [6 empty] | 03 | 기계경비 | 1 |  | 0.00063 | 223000 | 0 | 0
4.들어내기 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
굴착기(무한궤도) 0.7㎥ HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 22501 | 57077 | 24001
버킷용량(㎥) : q1 = 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | q1 | 0.7
버킷계수 : k = 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.55
토량환산계수 : f = 1/1.5 = 0.66667 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.66667
작업효율 : E = 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.45
1회사이클시간(초) : Cm = 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Cm | 20
시간당작업량(㎥/hr) : Q = (3600*q1*k*f*E)/Cm = 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Q | 20.79
재료비 : 22,501 / 20.79 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 22501
노무비 : 57,077 / 20.79 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 24,001 / 20.79 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 24001
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [보도용 블록 인력철거 M2]
1일 시공량 : Qd = 260 | [8 empty] | 0 | Qd | 260
노무비 포장공 인 267,989 * (2/260) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.00769 | 0 | 267989 | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/260) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.00385 | 0 | 169804 | 0
덤프트럭 2.5ton HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 6363 | 49479 | 6400
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 32.5 | [8 empty] | 0 | Q | 32.5
재료비 : 6,363 / 32.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 6363
노무비 : 49,479 / 32.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 49479
경 비 : 6,400 / 32.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 6400
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [아스팔트포장 절단 M]
※ 1일 시공량 : Qd = 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Qd | 500
노무비 특별인부 인 224,490 * (1/500) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.002 | 0 | 224490 | 0
노무비 보통인부 인 171,037 * (1/500) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.002 | 0 | 171037 | 0
커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320∼400mm HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 9549 | 35608 | 1981
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 62.5 | [8 empty] | 0 | Q | 62.5
재료비 : 9,549 / 62.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 9549
노무비 : 35,608 / 62.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 35608
경 비 : 1,981 / 62.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 1981
동력분무기 4.85kw HR | [8 empty] | 0 |  | 0.5 | 2683 | 0 | 252
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 62.5 | [8 empty] | 0 | Q | 62.5
재료비 : 2,683 * 0.5/62.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 2683
경 비 : 252 * 0.5/62.5 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 252
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [보도용 블록 설치 B-Type(협소한 구간), 정밀절단, 유도,점자블록 M2]
※ 1일 시공량 : Qd = 190*0.9 = 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Qd | 171
노무비 포장공 인 267,989 * (2/171) | 0 | [5 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.0117 | 0 | 267989 | 0
노무비 특별인부 인 221,506 * (2/171) | 0 | [5 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.0117 | 0 | 221506 | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/171) | 0 | [5 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.0058 | 0 | 169804 | 0
공구손료 및 경장비 : 인력품의 5% 식 6,711.8 * 5 / 100 | 0 |  |  |  |  | 0.05 |  | 기계경비 | 1 |  | 5 | 0 | 0 | 0
굴착기(무한궤도) 0.4㎥ HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 19204 | 57077 | 17227
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 21.375 | 0 | [7 empty] | 0 | Q | 21.375
재료비 : 19,204 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 19204
노무비 : 57,077 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 17,227 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 17227
플레이트 콤팩터 1.5ton HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1761 | 35608 | 599
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 21.375 | [8 empty] | 0 | Q | 21.375
재료비 : 1,761 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 1761
노무비 : 35,608 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 35608
경 비 : 599 / 21.375 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 599
소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [콘크리트 포장줄눈 절단 표층면, 절단깊이 10cm이하 M]
※ 일당 시공량 : Qd = 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Qd | 600
시간당 작업량 : Q = Qd/8 = 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | Q | 75
1.절단 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
가. 인건비 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
노무비 특별인부 인 221,506 * (1/600) | 0 | [5 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.0016667 | 0 | 221506 | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/600) | 0 | [5 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.0016667 | 0 | 169804 | 0
나. 커터 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320∼400mm HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 9549 | 35608 | 1981
Q = Qd/8 = 75 | 0 | [7 empty] | 0 | Q | 75
재료비 : 9,549 / 75 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 9549
노무비 : 35,608 / 75 | 0 | [6 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 35608
경 비 : 1,981 / 75 | 0 | [6 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 1981
다. 동력분무기 | 0 | [7 empty] | 0 |  | 0
동력분무기 HR | [8 empty] | 0 |  | 0.5 | 0 | 0 | 0
Q = Qd/8 = 75 | 0 | [7 empty] | 0 | Q | 75
재료비 : 0 / 75 | 0 | [6 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0
경 비 : 0 / 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 기계경비 | 1 |  | 0
소 계 |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [무근콘크리트 깨기 T=30cm미만 M3]
※참조#1: 국도건설공사 설계실무요령 1.01 기존구조 물철거 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
※참조#2: 건설표준품셈 10-20 대형브레이커 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1.기계(100%) | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
가.중기사용료(대형브레이카+백호우 0.7 ㎥) | [8 empty] | 0 |  | 0
굴착기(유압식백호우)+브레카 0.7M3 HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 35102
Q = (3.3+5.9)/2 = 4.6 | [8 empty] | 0 | Q | 4.6
재료비 : 21,395 / 4.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 4.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 35,102 / 4.6 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 35102
나.작업보조원 | [8 empty] | 0 |  | 0
노무비 보통인부 인 169,804 * (1/8/4.6) | [6 empty] | 02 | 기계경비 | 1 |  | 0.027174 | 0 | 169804 | 0
다.치 즐(0.7 ㎥용) [별도계상] | [8 empty] | 0 |  | 0
[9 empty] | 0 |  | 0
2.집토(백호우 1.0㎥) | [8 empty] | 0 |  | 0
굴착기(무한궤도) 1.0㎥ HR | [8 empty] | 0 |  | 1 | 21395 | 57077 | 28955
q1 = 1 | [8 empty] | 0 | q1 | 1
k = 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | k | 0.55
f = 1/1.5 = 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | f | 0.67
E = 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | E | 0.35
Cm = 21 | [8 empty] | 0 | Cm | 21
Q = 3600*q1*k*f*E/Cm = 22.11 | [8 empty] | 0 | Q | 22.11
재료비 : 21,395 / 22.11 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 21395
노무비 : 57,077 / 22.11 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57077
경 비 : 28,955 / 22.11 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 28955
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [레미콘타설 인력타설, 무근 M3]
※참조#1: 하천건설공사 설계실무요령 7.3.4 콘크리트 타설 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
※참조#2: 건설표준품셈 6-1 콘크리트 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
※ 본 단가 산출은 참고사항으로 현장 여건에 따라 가 감 가능함 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
본 단가 산출에서 명기된 거리는 예시로 현장 여건에 따라 변경가능함 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
단가기준은 사업 적용시점 기준의 최신 건설공사 표준 시장단가 및 건설공사 표준품셈에 따라 변경 적용하여야 함 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
* 무근콘크리트 타설 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1. 자재비 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
레미콘(자재비 별산), 1.0㎥×1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
2. 노무비, 진동기 손료 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 기계경비 | 1 |  | 0
레디믹스트콘크리트 타설 / 인력운반 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
레디믹스트콘크리트 타설 / 인력운반 무근구조물 M3 | [8 empty] | 0 |  | 1 | 1149 | 57473 | 0
재료비 : 1,149 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 1149
노무비 : 57,473 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 57473
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0
[] - [콘크리트 포장절단 절단깊이 10cm 이하 M]
※참조#1: 항만건설공사 설계실무요령 13.4. 포장공사 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
※참조#2: 건설표준품셈 토목 1-6 콘크리트 포장 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
본 단가산출은 항만설계기준 단가산출요령 단가기준에 의해 작성된 것으로 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
현장여건(육상,수상 등)에 따라 각 구성 요소들을 변 경 적용하여야 함 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
1. 포장절단 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
포장줄눈 절단 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
콘크리트 포장줄눈 절단 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0
콘크리트 포장줄눈 절단 절단깊이 10cm이하 M | [8 empty] | 0 |  | 1 | 147 | 1145 | 26
재료비 : 147 * 1 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 | 147
노무비 : 1,145 * 1 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  | 1145
경 비 : 26 * 1 | [7 empty] | 기계경비 | 1 |  | 0 |  |  | 26
소 계 | [8 empty] | 0 |  | 0
합 계 | 0 | 0 | 0 | 0

## 중기경비목록
중 기 경 비 목 록
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
호 표 | 품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
[5 empty] | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 구분
중기 5호 | 굴삭기(무한궤도) | 0.7M3+브레이카 | HR | 1
중기 6호 | 굴착기(무한궤도) | 1.0㎥ | HR | 1
중기 7호 | 굴착기(무한궤도) | 0.7㎥ | HR | 1
중기 8호 | 굴착기(유압식백호우)+브레카 | 0.7M3 | HR | 1
중기 9호 | 동력분무기 | 4.85kw | HR | 1
중기 11호 | 로더(타이어) | 0.57 ㎥ | HR | 1
중기 13호 | 물탱크(살수차) | 5500L | HR | 1
중기 19호 | 진동롤러(핸드가이드식) | 0.7ton | HR | 1
중기 20호 | 커터(콘크리트 및 아스팔트용) | 320∼400mm | HR | 1
중기 21호 | 플레이트 콤팩터 | 1.5ton | HR | 1

## 중기경비
중 기 경 비
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비 고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 |  | 손료요율 | 손료구분 | 적용구분 | 합계구분 | 품목구분 | 조달코드 | 구분
[중기 5호] - [굴삭기(무한궤도) 0.7M3+브레이카 HR] | [11 empty] | 공통8-4-1, 8-3-1
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
굴착기(무한궤도) | 0.7 ㎥ | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
대형 브레이카 | 0.7 ㎥용 | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 16% | 식 | [10 empty] | 0.16 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 건설기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[중기 6호] - [굴착기(무한궤도) 1.0㎥ HR] | [11 empty] | 공통8-4-1,8-3-1(0201)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
굴착기(무한궤도) | 0.7 ㎥ | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 16% | 식 | [10 empty] | 0.16 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 건설기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(0201) 굴착기(무한궤도)
시 간 당(10-7)
분류 규격 내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
번호 (㎥) 시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
0201-0100 1 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085
8-4 운전경비 산정
주연료 잡재료 조종원
분류번호 기계명 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
0201-0100 굴착기(무한궤도) 1 19.5 22 1
8-5 기계가격
0201-0100 굴착기(무한궤도) 1.0 (㎥)
8-1-7 손료보정 등
1. 기계손료의 보정
다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는
손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.
---------------------------------------------------------------------------------
기 종 가산비율
암석작업(연암?보통암?경암) 전석섞인토사
---------------------------------------------------------------------------------
불 도 저 ( 1 9 톤 이 상 제 외 ) 25 10
굴삭기( 무한궤도) 및 로더( 무한궤도) 20 10
덤 프 트 럭 25 10
---------------------------------------------------------------------------------
[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다.
단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정할 수 있다.
② 전석섞인 토사는 전석(0.5㎥이상)의 혼입율이 30%이상 말한다.
[중기 7호] - [굴착기(무한궤도) 0.7㎥ HR] | [11 empty] | 공통8-4-1,8-3-1(0201)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
굴착기(유압식백호우) | 0.7 ㎥ | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 22% | 식 | [10 empty] | 0.22 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 건설기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(0201) 굴착기(무한궤도)
시 간 당(10-7)
분류 규격 내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
번호 (㎥) 시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
0201-0070 0.7 10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085
8-4 운전경비 산정
주연료 잡재료 조종원
분류번호 기계명 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
0201-0070 굴착기(무한궤도) 0.7 11.6 22 1
8-5 기계가격
0201-0070 굴착기(무한궤도) 0.7 (㎥)
8-1-7 손료보정 등
1. 기계손료의 보정
다음 건설기계가 암석굴착, 암석적재, 암석운반 등의 가혹한 작업에 사용되는 경우에는
손료(관리비 제외)를 다음과 같이 보정 가산할 수 있다.
---------------------------------------------------------------------------------
기 종 가산비율
암석작업(연암?보통암?경암) 전석섞인토사
---------------------------------------------------------------------------------
불 도 저 ( 1 9 톤 이 상 제 외 ) 25 10
굴삭기( 무한궤도) 및 로더( 무한궤도) 20 10
덤 프 트 럭 25 10
---------------------------------------------------------------------------------
[주] ① 전용덤프트럭(18톤이상)과 불도저(19톤이상)의 경우는 보정하지 않는다.
단, 타이어 불도저, 습지 불도저는 보정할 수 있다.
② 전석섞인 토사는 전석(0.5㎥이상)의 혼입율이 30%이상 말한다.
[중기 8호] - [굴착기(유압식백호우)+브레카 0.7M3 HR] | [11 empty] | 공통(0201+0230)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
굴착기(유압식백호우) | 0.7 ㎥ | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
대형 브레이카 | 0.7 ㎥용 | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 16% | 식 | [10 empty] | 0.16 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 건설기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
8-4 운전경비 산정
8-5 기계가격
(0201) 굴삭기(무한궤도)
8-4-8 [70]기타기계
[주] ⑤ 불도저와 리퍼 또는 굴삭기와 브레이커를 조합하여 사용할 때는 불도저 또는
굴삭기의 잡재료 비율을 16%로 계상한 후, 리퍼의 손료 또는 브레이커손료 및 치즐
소모율을 추가하는 것이다.
[중기 9호] - [동력분무기 4.85kw HR] | [11 empty] | 공통8-4-8,8-3-8(7210)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
동력분무기 | 4.85kw | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
공업용휘발유 | 공업용휘발유, 무연 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 20% | 식 | [10 empty] | 0.2 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
8-3-8 [70]기타기계 ·
(7210) 동력분무기
시 간 당(10-7)
분류 규격 내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
번호 (㎾) 시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
7210-0485 4.85 8,000 890 0.9 0.8 0.1 1,125 1,000 674 2,799
8-4 운전경비 산정
8-4-8 [70]기타기계
(7210) 동력분무기
주연료 잡재료 조종원
분류번호 기계명 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
7210-0485 동력분무기 4.85㎾ 휘발유1.3 20 -
8-5 기계가격
8-5-8 [70]기타기계
동력분무기 (천원)
7210-0485 902
[중기 11호] - [로더(타이어) 0.57 ㎥ HR] | [11 empty] | 공통8-4-1,8-3-1(0302)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
로더(타이어) | 0.57 ㎥ | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 44% | 식 | [10 empty] | 0.44 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 건설기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(0302) 로더(타이어)
시 간 당(10-7)
내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
10,000 1,250 0.9 0.7 0.1 900 700 485 2,085
[주] ① 규격은 버킷용량을 말한다.
② 삽날, 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
8-4 운전경비 산정
(0302) 로더(타이어)
주연료 잡재료 조종원
분류번호 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
0302-0057 0.57 3.5 44 1
8-5 기계가격
로더(타이어) 0302-0057 34,714(천원)
[중기 13호] - [물탱크(살수차) 5500L HR] | [11 empty] | 공통8-4-8,8-3-8(7204)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
물탱크(살수차) | 5500 L | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 30% | 식 | [10 empty] | 0.3 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 화물차운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
8-3-8 [70]기타기계 ·
(7204) 물탱크(살수차)
시 간 당(10-7)
내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
11,000 890 0.9 0.7 0.1 818 636 659 2,113
[주] ① 트럭적재식이고 모터가 포함되어 있다.
② 타이어는 운전경비에서 별도 계상한다.
8-4 운전경비 산정
8-4-8 [70]기타기계
(7204) 물탱크(살수차)
주연료 잡재료 조종원
규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
5,500ℓ 9.3 30 1
8-5 기계가격
8-5-8 [70]기타기계
물 탱 크 ( 살 수 차 ) 7204-0055
[중기 19호] - [진동롤러(핸드가이드식) 0.7ton HR] | [11 empty] | 공통8-4-2,8-3-2(1305)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
진동롤러 (핸드가이드식) | 0.7 톤 | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
경유 | 경유, 저유황 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 13% | 식 | [10 empty] | 0.13 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 일반기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(1305) 진동롤러(핸드가이드식)
시 간 당(10-7)
내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
7,000 890 0.9 0.6 0.1 1,286 857 682 2,825
8-4 운전경비 산정
(1305) 진동롤러(핸드가이드식)
주연료 잡재료 조종원
분류번호 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
1305-0007 0.7ton 2.2 13 1
8-5 기계가격
진동롤러(핸드가이드식) (천원)
1305-0007 6,733
[중기 20호] - [커터(콘크리트 및 아스팔트용) 320∼400mm HR] | [11 empty] | 공통8-4-5,8-3-5(4430)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
커터(콘크리트및아스팔트용) | 320-400 mm | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
공업용휘발유 | 공업용휘발유, 무연 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 20% | 식 | [10 empty] | 0.2 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 일반기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(4430) 커터(콘크리트 및 아스팔트용)
시 간 당(10-7)
내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
2250 670 0.9 0.3 0.1 4000 1333 1021 6354
8-4 운전경비 산정
(4430) 커터(콘크리트 및 아스팔트용)
주연료 잡재료 조종원
분류번호 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
4430-0400 320∼400㎜ 휘발유5.6 20 1
8-5 기계가격
커터(콘크리트 및 아스팔트용) (천원)
4430-0400 3,118
[중기 21호] - [플레이트 콤팩터 1.5ton HR] | [11 empty] | 공통8-4-2,8-3-2(1730)
[경 비] |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
플레이트 콤팩터 | 1.5 ton | 대 | [11 empty] | 03 | 기계경비 | 1
소 계
[재료비]
공업용휘발유 | 공업용휘발유, 무연 | L | [11 empty] | 01 | 기계경비 | 1
잡품 | 주연료비의 20% | 식 | [10 empty] | 0.2 |  | 기계경비 | 1 | 20 | A0100000000 | 재료비
소 계
[노무비]
노무비 | 일반기계운전사 | 인 | [11 empty] | 02 | 기계경비 | 1
소 계
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8-3 기계손료
(1730) 플레이트 콤팩터
기계손료 시 간 당(10-7)
분류 규격 내용 연간표준 상각 정비 연간관리 상각비 정비비 관리비 계
번호 (ton) 시간 가동시간 비율 비율 비율 계수 계수 계수
1730-0015 1.5 5,000 890 0.9 0.6 0.1 1,800 1,200 708 3,708
[주] ① 원동기(전동기)가 부착되어 있는 것으로 운전경비는 별도 계상한다.
② 규격은 전압력(Impacting Force)을 말한다.
8-4 운전경비 산정
(1730) 플레이트 콤팩터
주연료 잡재료 조종원
분류번호 기계명 규격 (ℓ/hr) (주연료의%) (인/일)
1730-0015 플레이트 콤팩터 1.5ton 휘발유1.0 20 1
8-5 기계가격
플레이트 콤팩터 (천원)
1730-0015 1,617

## 산출표지
삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
[ 기 계 설 비 산 출 근 거 표 ]
2025 , 10
0

## 집계표
분기별집계표
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사 > 옥외 배관 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 옥외 배관-1 | 옥외 배관-2 | 옥외 배관-3 | 수량 | 할증 | 할증후수량 | 비고
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
관보온(고무발포보온) | D50 X 40T | M
관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D50 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 레듀셔 S10, D65 | EA
스테인레스배관용접(알곤용접) | D50 X 40T | 개소
스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개
플랜지(스테인레스) SOFF | D50 | 개
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개
플랜지 패킹 | D50 (비석면)10K | 개
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 엘보, 나사식 | EA
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
버터플라이밸브(STS) | D65mm×0.98MPa, 기어 | EA
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA
부동급수전(STS) | 20×1650 | EA
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA
라인마크부설 | 수도용 | 개소
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사 > 옥외 배관 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 옥외 배관-1 | 옥외 배관-2 | 옥외 배관-3 | 수량 | 할증 | 할증후수량 | 비고
아스팔트포장 절단 |  | M
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2
아스팔트포장깨기 | 기계 | M3
아스팔트 | 표층용 | TON
구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3

## 산출서
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사 > 옥외 배관 공사
품명 | 규격 | 단위 | 부위 | 산 출 내 용 | 수량 | 개소 | 원수량 | 할증율 | 할증후수량 | 비고
[ 옥외 배관-1 ]
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
관보온(고무발포보온) | D50 X 40T | M
관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D50 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 레듀셔 S10, D65 | EA
스테인레스배관용접(알곤용접) | D50 | 개소
스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA
라인마크부설 | 수도용 | 개소
아스팔트포장 절단 |  | M
아스팔트포장깨기 | 기계 | M3
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2
아스팔트 | 표층용 | TON
구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사 > 옥외 배관 공사
품명 | 규격 | 단위 | 부위 | 산 출 내 용 | 수량 | 개소 | 원수량 | 할증율 | 할증후수량 | 비고
[ 옥외 배관-2 ]
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
관보온(고무발포보온) | D50 X 40T | M
관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D50 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA
스테인레스배관용접(알곤용접) | D50 | 개소
스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 엘보, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA
부동급수전(STS) | 20×1650 | EA
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA
라인마크부설 | 수도용 | 개소
아스팔트포장 절단 |  | M
아스팔트포장깨기 | 기계 | M3
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2
아스팔트 | 표층용 | TON
구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사 > 옥외 배관 공사
품명 | 규격 | 단위 | 부위 | 산 출 내 용 | 수량 | 개소 | 원수량 | 할증율 | 할증후수량 | 비고
[ 옥외 배관-3 ]
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
관보온(고무발포보온) | D65 X 40T | M
스테인레스관이음쇠 용접식 | 90°엘보 S10, D65 | EA
스테인레스관이음쇠 용접식 | 티 S10, D65 | EA
스테인레스배관용접(알곤용접) | D65 | 개소
플랜지(스테인레스) SOFF | D65 | 개
플랜지 패킹 | D65 (비석면)10K | 개
스테인레스 볼트/너트 | M16*100L | 개
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 엘보, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 소켓, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 니플, 나사식 | EA
스테인레스관이음쇠 나사식 | D20, 유니언, 나사식 | EA
버터플라이밸브(STS) | D65mm×0.98MPa, 기어 | EA
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
콘크리트 사각맨홀 | 1,000x1,000x1,000x150T | 조
주철제 맨홀뚜껑 | 648Φ | EA
라인마크부설 | 수도용 | 개소
아스팔트포장 절단 |  | M
아스팔트포장깨기 | 기계 | M3
일반아스팔트포장 | 인력식소규모장비시공,표층,포장두께 7.5cm이하 | M2
아스팔트 | 표층용 | TON
구조물터파기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3
구조물되메우기(기계80%+인력20%) | 보통토사 | M3

## 공량산출서
공 량 산 출 서
공사명 : 삼성라이온즈볼파크 옥외급수시설 개선 기계설비공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수 량 | 적용% | 적 용 자재수량 | 공 량 | [5 empty] | 비고
|  |  | 자재원수량 | 자재
|  |  | 품셈목록 | 인부
1. 옥외 배관 공사 | [5 empty] | 배관공 | 보통인부
[8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D50 | M
1
스테인레스강관(3.0T) | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
1
스테인레스강관(3.0T) [옥외배관(암거내)] | KS D 3506 SCH10SD, D65 | M
1
수도용 보온용 볼밸브(스테인레스,10Kg) | D20 | EA
1
버터플라이밸브(STS) | D50mm×0.98MPa, 기어 | EA
1
버터플라이밸브(STS) | D65mm×0.98MPa, 기어 | EA
1
부동급수전(STS) | 20×1650 | EA
1
합 계 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0